## Sheet1
重庆康莱德酒店厨房设备清单
Item No. 设备编号 | Description 设备名称 |  | Pertinent Data 备注 |  | Qty. 数量 | Manufacturer/Brand 生产商/品牌(原设计品牌) | Model 型号 | Origin 产地 | Dimension 外形尺寸 (mm) |  |  | M.E.P. DATA PER UNIT 机电数据 (每組设备)
Plumbing & Drainage 給排水
| English 英文名 | Chinese 中文名 | English 英文备注 | Chinese 中文备注 |  |  |  |  | W 寬 | D 深 | H 高 | Height 高度 (mm) | 220/1/50 单相功率 (KW) | 380/3/50 三相功率 (KW)
B3 COMMISSARY 地下三层粗加工
CM015 | WALK-IN COOLER | 步入式冷藏库 |  | 原设备编号DAC-005 | 1 | 原有设备 | [5 empty] | 100 | 1
CM016 | EVAPORATOR COIL+COMPRESSOR | 冷凝蒸发器+压缩机组 |  | 原设备编号DAC-001 | 1 | 原有设备
CM021 | WALK-IN COOLER | 步入式冷冻库 |  | 原设备编号VEG-002,取消一组开门 | 1 | 原有设备 | [5 empty] | 100 | 1
CM022 | EVAPORATOR COIL+COMPRESSOR | 冷凝蒸发器+压缩机组 |  | 原设备编号VEG-035 | 1 | 原有设备
CM026 | WALK-IN FREEZER | 步入式冷冻库 |  | 原设备编号BUT-014，取消一组开门 | 1 | 原有设备 | [5 empty] | 100 | 1
CM027 | EVAPORATOR COIL | 冷凝蒸发器 | INSTALL IN ITEM CM026 WALK-IN COOLER COMPARTMENT，AIR COOLED | 安装於步入式冷藏库 CM026 内，风冷 | 1 | FLEXCOLD 西克 | LOPL042 | CHINA 中国 | 1370 | 420 | 580
CM028 | REFRIGERATION COMPRESSOR | 制冷压缩机组 | AIR COOLED, FOR ITEM CM026 | 风冷，用于编号 CM026 | 1 | FLEXCOLD 西克 | KZS040L6D | CHINA 中国 | 1000 | 780 | 665 |  |  | 5.1
CM031 | WALK-IN COOLER | 步入式冷藏库 |  | 原设备编号SEA-016+SEA-022，合并原鱼类高低温冷库为肉类冷库 | 1 | 原有设备 | [5 empty] | 100 | 1
CM032 | EVAPORATOR COIL | 冷凝蒸发器 | INSTALL IN ITEM CM031 WALK-IN COOLER COMPARTMENT，AIR COOLED | 安装於步入式冷藏库 CM031 内，风冷 | 1 | FLEXCOLD 西克 | LOPM042H | CHINA 中国 | 1170 | 420 | 500
CM033 | REFRIGERATION COMPRESSOR | 制冷压缩机组 | AIR COOLED, FOR ITEM CM031 | 风冷，用于编号 CM031 | 1 | FLEXCOLD 西克 | KZS030M6D/A | CHINA 中国 | 810 | 700 | 650 |  |  | 4
CM040 | UPRIGHT REFRIGERATOR | 高身高温雪柜 | 2 SOLID DOORS | 双不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HG1T(J)-SEA | CHINA 中国 | 737 | 824 | 1975 |  | 0.8
CM043 | VEGETABLE WASHER & SPIN DRYER | 蔬菜脱水机 |  | 原设备编号VEG-017 | 1 | 原有设备
CM044 | POTATO PEELER | 座地土豆去皮机 |  | 原设备编号VEG-024 | 1 | 原有设备
CM064 | UPRIGHT REFRIGERATOR | 高身高温雪柜 | 2 SOLID DOORS | 双不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HG1T(J)-SEA | CHINA 中国 | 737 | 824 | 1975 |  | 0.8
CM065 | KNIFE DISINFECTION CABINET | 刀具消毒柜 |  | 原设备编号FRU-007 | 1 | 原有设备 |  |  | 540 | 135 | 645 |  | 0.02
CM069 | PULP EJECTOR JUICER | 蔬果榨汁机(自动出渣) |  | 原设备编号FRU-015 | 1 | 原有设备
CM075 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 | 2-DOOR COUNTER REFRIGERATOR | 双门平台高温雪柜 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HE2U(J).DDX | CHINA 中国 | 1765 | 770 | 850 |  | 0.8
CM081 | CUBER ICE MACHINE WITH BIN | 方型制冰机连储冰箱 |  | 原设备编号ICE-004 | 1 | 原有设备 | [6 empty] | 1.03
CM082 | ICE FLAKER MACHINE WITH BIN | 雪花制冰机连储冰箱 |  | 原设备编号ICE-002 | 1 | 原有设备 | [6 empty] | 1.3
CM083 | WATER FILTER | 净水器(制冰机） |  | 原设备编号ICE-001 | 2 | 原有设备 | [6 empty] | 0.1
CM085 | UPRIGHT REFRIGERATOR | 高身高温雪柜 | 4 DOORS | 四不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HG2T(J)-SEA | CHINA 中国 | 1400 | 824 | 1975 |  | 0.8
CM106 | KNIFE DISINFECTION CABINET | 刀具消毒柜 |  | 原设备编号VEG-012 | 1 | 原有设备 |  |  | 540 | 135 | 645 |  | 0.02
CM121 | MINCER | 绞肉机 |  | 原设备编号BUT-005 | 1 | 原有设备 | [6 empty] | 1.1
CM122 | SLICER | 切片机 | SEMI-AUTOMATIC, GRAVITY, COUNTER TOP | 半自动,斜刀,座台式 | 1 | BIZERBA 碧彩 | GE30 | ITALY 意大利 | 700 | 440 | 460 |  | 0.18
CM144 | KNIFE DISINFECTION CABINET | 刀具消毒柜 | UV SANITIZING, WALL MOUNTED | 紫外线消毒，挂墙安装 | 1 | LEEGO 利高 | KC-500E | CHINA 中国 | 540 | 135 | 645 |  | 0.02
CM147 | WALK-IN COOLER | 步入式冷藏库 |  | 原设备编号BAK-021 | 1 | 原有设备 | [6 empty] | 1
CM148 | EVAPORATOR COIL | 冷凝蒸发器 |  | 原设备编号BAK-017 | 1 | 原有设备
CM152 | WALK-IN FREEZER | 步入式冷冻库 |  | 原设备编号BAK-025 | 1 | 原有设备 | [6 empty] | 1
CM153 | EVAPORATOR COIL | 冷凝蒸发器 |  | 原设备编号BAK-026 | 1 | 原有设备
B3 STAFF KITCHEN 地下三层员工厨房
SC003 | MOBILE SOUP WARMER | 暖汤车 | PORTABLE,WITH FOLDING SLIDING RAIL | 活动式,带折叠餐盘滑轨 | 1 | FABRICATED 厂制品 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | CHINA 中国 | 750 | 750 | 850 |  | 2
SC005 | HEATED WELLS | 保温汤池 | 4*1/1GN,WITH FOLDING SLIDING RAIL | 4格1//1GN,带折叠餐盘滑轨 | 1 | FABRICATED 厂制品 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | CHINA 中国 | 1500 | 750 | 850 | 350 |  | 6
SC011 | MOBILE SOUP WARMER | 暖汤车 | PORTABLE,WITH FOLDING SLIDING RAIL | 活动式,带折叠餐盘滑轨 | 1 | FABRICATED 厂制品 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | CHINA 中国 | 750 | 750 | 850 |  | 2
SC014 | UPRIGHT FREEZER | 高身低温雪柜 | 4 DOORS | 四不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | LG2T(J)-SEA | CHINA 中国 | 1400 | 824 | 1975 |  | 0.8
B2 RECEIVING AREA 地下二层收货区
RV003 | UPRIGHT REFRIGERATOR | 高身高温雪柜 | 2 SOLID DOORS | 双不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HG1T(J)-SEA | CHINA 中国 | 737 | 824 | 1975 |  | 0.8
B2 GARBAGE ROOM 地下二层垃圾房
GB030 | WALK-IN COOLER | 步入式冷藏库 | 2℃ TO 10℃，0.8mm SUS 304，FIRE RATING B1，DOOR WITH WINDOWS,DROP-IN INSTALL | 2℃ 至 10℃,双面0.8mm不锈钢，B1防火等级,库门带防撞板，嵌地安装 | 1 | DESMON 迪仕曼 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 3950 | 3050 | 2600 |  | 1
GB031 | EVAPORATOR COIL | 冷凝蒸发器 | INSTALL IN ITEM GB030 WALK-IN COOLER COMPARTMENT，AIR COOLED | 安装於步入式冷藏库 GB030 内，风冷 | 1 | FLEXCOLD 西克 | LOPM025H | CHINA 中国 | 910 | 420 | 570
GB032 | REFRIGERATION COMPRESSOR | 制冷压缩机组 | AIR COOLED, FOR ITEM GB030 | 风冷，用于编号 GB030 | 1 | FLEXCOLD 西克 | KZS020M6D/A | CHINA 中国 | 810 | 700 | 650 |  |  | 2.9
L6 BAKERY AND PASTRY 六层面包西饼间
BK003 | WALK-IN FREEZER | 步入式冷冻库 | -18℃ TO -22℃，0.8mm SUS 304，FIRE RATING B1，DOOR WITH BUMPER,DROP-IN INSTALL | -18℃ 至 -22℃,双面0.8mm不锈钢，B1防火等级，库门带防撞板，嵌地安装 | 1 | DESMON 迪仕曼 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 3800 | 2300 | 2700 | 100 | 1
BK004 | EVAPORATOR COIL | 冷凝蒸发器 | INSTALL IN ITEM BK003 WALK-IN COOLER COMPARTMENT，WATER COOLED | 安装於步入式冷藏库 BK003 内，水冷 | 1 | FLEXCOLD 西克 | LOPM042H | CHINA 中国 | 1155 | 470 | 430
BK005 | REFRIGERATION COMPRESSOR | 制冷压缩机组 | WATER COOLED, FOR ITEM BK003 | 水冷，用于编号 BK003 | 1 | FLEXCOLD 西克 | KWZS020M6D | CHINA 中国 | 842 | 320 | 710 | F.A. |  | 2.314
BK006 | WALK-IN COOLER | 步入式冷藏库 | 1℃ TO 4℃，0.8mm SUS 304，FIRE RATING B1，DOOR WITH BUMPER,DROP-IN INSTALL | 2℃ 至 10℃,双面0.8mm不锈钢，B1防火等级,库门带防撞板，嵌地安装 | 1 | DESMON 迪仕曼 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 3850 | 2500 | 2700 | 100 | 1
BK007 | EVAPORATOR COIL | 冷凝蒸发器 | INSTALL IN ITEM BK006 WALK-IN COOLER COMPARTMENT，WATER COOLED | 安装於步入式冷藏库 BK006 内，水冷 | 1 | FLEXCOLD 西克 | LOPM042H | CHINA 中国 | 1155 | 470 | 430
BK010 | REFRIGERATION COMPRESSOR | 制冷压缩机组 | WATER COOLED, FOR ITEM BK006 | 水冷，用于编号 BK006 | 1 | FLEXCOLD 西克 | KWZS020M6D | CHINA 中国 | 842 | 320 | 710 | F.A. |  | 2.314
BK017 | DOUGH SHEETER | 起酥机 | A-FRAME | 原有设备编号BAK-031 | 1 | KOLB 高比 | K43-5201AF8 | CHINA 中国 | 2100 | 850 | 1100 |  |  | 0.4
BK020 | PLANETARY MIXER | 搅拌机 | 40L | 40升 | 1 | KOLB 高比 | K31-0401AB4 | CHINA 中国 | 650 | 630 | 1110 |  | 1.1
BK021 | SEMI-AUTOMATIC BUN DIVIDER | 半自动分割搓圆机 |  | 原有设备编号BAK-005 | 1 | KOLB 高比 | K42-0301AS5 | CHINA 中国 | 640 | 780 | 2050 |  |  | 0.75
BK022 | SPIRAL KNEADING | 和面机 | 40KG | 原有设备编号BAK-032 | 1 | KOLB 高比 | K32-0401AB4 | CHINA 中国 | 540 | 950 | 1050 |  |  | 2.25
BK040 | REACH-IN CHILLER FREEZER | 急速冷冻柜 | SHELF-IN | 插盘式 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | WMBCF50 | CHINA 中国 | 707 | 804 | 1905 | 100 |  | 3.82
BK041 | LOWER AND UPPER DOORS REFRIGERATE THE WAKE BOX | 上下门冷藏醒发箱 | 32-TRAY,SINGE DOOR(RIGHT OR LEFT) | 32盘,单门（左或右） | 1 | KOLB 高比 | K12-RE64D32-1G | CHINA 中国 | 810 | 1255 | 2055 |  | 2.2
BK042 | 4-DECK OVEN | 四层十六盘电烤箱 | STONE BOTTOM, 4 LEVEL STEAM ,HOOD | 配石板，四层带蒸汽，带排烟罩 | 1 | KOLB 高比 | K01-1208D4FHK | CHINA 中国 | 1555 | 1800 | 2000 | 350 |  | 27.9
BK043 | CONVECTION ATOLL WITH CABINET | 热风炉连下柜 |  |  | 1 | KOLB 高比 | K03-8610EFHRK-R | CHINA 中国 | 840 | 905 | 1780 | 350 |  | 18
BK044 | DOUNT FRYER | 东律炸炉 |  |  | 1 | KOLB 高比 | K51-5001DT | CHINA 中国 | 1270 | 500 | 485 | 350 | 3.3
BK045 | INDUCTION WOK | 电磁炉 | TABLE，DOUBLE FURNACE HEAD | 台式,双头 | 1 | MANTRU.E 名厨磁电 | ZT2-C366A | CHINA 中国 | 700 | 415 | 126 |  | 7
BK057 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 | 2-DOOR COUNTER REFRIGERATOR | 双门平台高温雪柜 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HB2U(J).XDD | CHINA 中国 | 1500 | 760 | 850 |  | 0.8
BK061 | MIXER | 打蛋机 | 7QT | 7夸脱 | 2 | KOLB 高比 | K31-0071AG9 | CHINA 中国 | 230 | 410 | 400 |  | 0.51
BK063 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 | 2-DOOR COUNTER REFRIGERATOR | 双门平台高温雪柜 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HB2U(J).DDX | CHINA 中国 | 1500 | 760 | 850 |  | 0.8
BK074 | UPRIGHT REFRIGERATOR | 高身高温雪柜 | 2 SOLID DOORS | 双不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HG1T(J)-SEA | CHINA 中国 | 737 | 824 | 1975 |  | 0.8
BK075 | KNIFE DISINFECTION CABINET | 刀具消毒柜 | UV SANITIZING, WALL MOUNTED | 紫外线消毒，挂墙安装 | 1 | LEEGO 利高 | KC-500E | CHINA 中国 | 540 | 135 | 645 |  | 0.02
BK084 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 | 2-DOOR COUNTER REFRIGERATOR | 双门平台高温雪柜 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HE2U(J).DDX | CHINA 中国 | 1765 | 770 | 850 |  | 0.8
BK085 | MIXER | 打蛋机 | 7QT | 7夸脱 | 1 | KOLB 高比 | K31-0071AG9 | CHINA 中国 | 230 | 410 | 400 |  | 0.51
BK087 | SPARE NUMBER | 冰淇凌机 |  | 原有设备编号CLR-013 | 1 | Coldelite | LABOTRONIC 1030 RTX | ITALY 意大利 | 500 | 650 | 1400
L6 BANQUET KITCHEN 六层宴会餐厅
BQ006 | WALK-IN COOLER | 步入式冷藏库 | 2℃ TO 10℃，0.8mm SUS 304，FIRE RATING B1，DOOR WITH BUMPER,DROP-IN INSTALL | 2℃ 至 10℃,双面0.8mm不锈钢，B1防火等级,库门带防撞板，嵌地安装 | 1 | DESMON 迪仕曼 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 2800 | 2050 | 2700 | 100 | 1
BQ007 | EVAPORATOR COIL | 冷凝蒸发器 | INSTALL IN ITEM BQ006 WALK-IN COOLER COMPARTMENT，WATER COOLED | 安装於步入式冷藏库 BQ006 内，水冷 | 1 | FLEXCOLD 西克 | LOPM042H | CHINA 中国 | 1155 | 470 | 430
BQ010 | REFRIGERATION COMPRESSOR | 制冷压缩机组 | WATER COOLED, FOR ITEM BQ006 | 水冷，用于编号 BQ006 | 1 | FLEXCOLD 西克 | KWZS020M6D | CHINA 中国 | 842 | 320 | 710 | F.A. |  | 2.314
BQ024 | PICK-UP COUNTER WITH PLATE WARMER | 暖碟柜 |  |  | 4 | FABRICATED 厂制品 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | CHINA 中国 | 1550 | 800 | 850 |  | 3
BQ027 | PICK-UP COUNTER WITH PLATE WARMER | 暖碟柜 | PASS-THROUGHT | 双通 | 7 | FABRICATED 厂制品 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | CHINA 中国 | 1850 | 800 | 850 |  | 3
BQ036 | CHINESE DOUBLE WOK RANGE WITH REAR POT | 中式双头双尾炒炉 | GAS HEATED,QUIET TURBO TYPE,BANQUET STYLE | 燃气,环保静音,宴会式 | 5 | FLAME-MATE 富利 | ECR-2-MF（E）5 | CHINA 中国 | 2200 | 1250 | 810+360 | 350 | 0.5
BQ050 | DOUBLE STOCK POT STOVE | 双头矮汤炉 | GAS HEATED,WITH SAFETY VALVE | 燃气,带安全制 | 1 | FLAME-MATE 富利 | SPS-2-8F(S) | CHINA 中国 | 1100 | 650 | 500+200
BQ052 | ENVIRONMENTAL TROLLEY STEAM CABINET | 环保车仔蒸柜 | GAS HEATED,ENVIRONMENTAL TYPE | 燃气,环保型 | 2 | FLAME-MATE 富利 | ECS-1RC | CHINA 中国 | 1250 | 880 | 1800 | 350 | 0.03
BQ053 | 3-DECK CHINESE STEAMING CABINET | 三门蒸柜 | GAS HEATED,ENVIRONMENTAL TYPE | 燃气,环保型 | 3 | FLAME-MATE 富利 | ESC-3HC | CHINA 中国 | 900 | 880 | 1900 | 350 | 0.03
BQ056 | 2-TANK FRYER | 双缸炸炉 | ELE，2-TANK，23L | 电力，双缸,23L | 1 | Electrolux Professional 伊莱克斯 | 391338 | ITALY 意大利 | 800 | 930 | 850 |  |  | 36
BQ057 | ELE. fry top smooth+ribbed plate(chrome) | 电力式坑扒炉(镀铬) | ELE,RIBBED W/CABINET & DOOR | 电力，坑，连下柜带门 | 1 | Electrolux Professional 伊莱克斯 | 391408+391154 | ITALY 意大利 | 800 | 930 | 850 |  |  | 15
BQ060 | ELE. fry top smooth+ribbed plate(chrome) | 电力式平扒炉(镀铬) | ELE,SMOOTH W/CABINET & DOOR | 电力，平，连下柜带门 | 1 | Electrolux Professional 伊莱克斯 | 391400+391154 | ITALY 意大利 | 800 | 930 | 850 |  |  | 15
BQ061 | GAS 4 BURNERS GAS RANGE ON OVEN | 燃气四头炉连下燃气锔炉 | GAS HEATED,WITH SAFETY VALVE | 燃气，带安全制 | 1 | Electrolux Professional 伊莱克斯 | 391005 | ITALY 意大利 | 800 | 930 | 850
BQ065 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 | 2 SOLID DOORS | 双不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HO2U(J).XDD | CHINA 中国 | 1370 | 670 | 850 |  | 0.8
BQ066 | COUNTER FREEZER | 平台低温雪柜 | 2 SOLID DOORS | 双不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | LO2U(J).DDX | CHINA 中国 | 1370 | 670 | 850 |  | 0.8
BQ070 | COMBI OVEN | 万能蒸烤箱 | 20*GN2/1, ELECTRIC, WITH BOILER | 20*GN2/1, 电力, 带锅炉 | 2 | CONVOTHERM 康富登 | C4ET 20.20 EB DD | CHINA 中国 | 1247 | 1020 | 1942 | 350 |  | 67.3
BQ073 | 2-TANK FRYER | 可倾式汤锅 | 300L | 300升 | 2 | Electrolux Professional 伊莱克斯 | 586016 | ITALY 意大利 | 1500 | 1000 | 800 |  |  | 36.2
BQ075 | REACH-IN CHILLER FREEZER | 急速冷冻柜 | ROLL-IN | 推车式 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | WMBCF90 | CHINA 中国 | 1470 | 1250 | 2385 | 100 |  | 5
BQ075a | REFRIGERATION COMPRESSOR | 制冷压缩机组 | WATER COOLED, FOR ITEM BQ021 | 水冷，用于编号 BQ021 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | / | CHINA 中国
BQ093 | WALK-IN COOLER | 步入式冷藏库 | 2℃ TO 10℃，0.8mm SUS 304，FIRE RATING B1，DOOR WITH BUMPER,DROP-IN INSTALL | 2℃ 至 10℃,双面0.8mm不锈钢，B1防火等级,库门带防撞板，嵌地安装 | 1 | DESMON 迪仕曼 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 2550 | 4000 | 2700 | 100 | 1
BQ094 | EVAPORATOR COIL | 冷凝蒸发器 | INSTALL IN ITEM BQ093 WALK-IN COOLER COMPARTMENT，WATER COOLED | 安装於步入式冷藏库 BQ093 内，水冷 | 1 | FLEXCOLD 西克 | LOPM042H | CHINA 中国 | 1155 | 470 | 430
BQ095 | REFRIGERATION COMPRESSOR | 制冷压缩机组 | WATER COOLED, FOR ITEM BQ093 | 水冷，用于编号 BQ093 | 1 | FLEXCOLD 西克 | KWZS020M6D | CHINA 中国 | 842 | 320 | 710 | F.A. |  | 2.314
BQ096 | WALK-IN FREEZER | 步入式冷冻库 | -18℃ TO -22℃，0.8mm SUS 304，FIRE RATING B1，DOOR WITH BUMPER,DROP-IN INSTALL | -18℃ 至 -22℃,双面0.8mm不锈钢，B1防火等级，库门带防撞板，嵌地安装 | 1 | DESMON 迪仕曼 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 4400 | 2000 | 2700 | 100 | 1
BQ097 | EVAPORATOR COIL | 冷凝蒸发器 | INSTALL IN ITEM BQ100 WALK-IN COOLER COMPARTMENT，WATER COOLED | 安装於步入式冷藏库 BQ100 内，水冷 | 1 | FLEXCOLD 西克 | LOPM042H | CHINA 中国 | 1155 | 470 | 430
BQ100 | REFRIGERATION COMPRESSOR | 制冷压缩机组 | WATER COOLED, FOR ITEM BQ100 | 水冷，用于编号 BQ100 | 1 | FLEXCOLD 西克 | KWZS020M6D | CHINA 中国 | 842 | 320 | 710 | F.A. |  | 2.314
BQ123 | WALK-IN COOLER | 步入式冷藏库 | 2℃ TO 10℃，0.8mm SUS 304，FIRE RATING B1，DOOR WITH BUMPER,DROP-IN INSTALL | 2℃ 至 10℃,双面0.8mm不锈钢，B1防火等级,库门带防撞板，嵌地安装 | 1 | DESMON 迪仕曼 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 3050 | 2260 | 2700 | 100 | 1
BQ124 | EVAPORATOR COIL | 冷凝蒸发器 | INSTALL IN ITEM BQ123 WALK-IN COOLER COMPARTMENT，WATER COOLED | 安装於步入式冷藏库 BQ123 内，水冷 | 1 | FLEXCOLD 西克 | LOPM042H | CHINA 中国 | 1155 | 470 | 430
BQ125 | REFRIGERATION COMPRESSOR | 制冷压缩机组 | WATER COOLED, FOR ITEM BQ123 | 水冷，用于编号 BQ123 | 1 | FLEXCOLD 西克 | KWZS020M6D | CHINA 中国 | 842 | 320 | 710 | F.A. |  | 2.314
BQ130 | UPRIGHT FREEZER | 高身低温雪柜 | 2 DOORS | 双不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | LG1T(J)SEA | CHINA 中国 | 737 | 824 | 1975 |  | 0.8
BQ131 | UPRIGHT REFRIGERATOR | 高身高温雪柜 | 2 SOLID DOORS | 双不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HG1T(J)-SEA | CHINA 中国 | 737 | 824 | 1975 |  | 0.8
BQ141 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 | DRAWER | 抽屉式 | 2 | WILLIAMS 威廉士 | HE2U(J).XNN | CHINA 中国 | 1765 | 770 | 850 |  | 0.8
BQ145 | BAIN MARIE | 台式保温汤池 | DESK TOP | 座台式 | 1 | FABRICATED 厂制品 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | CHINA 中国 | 600 | 380 | 350 |  | 3
BQ171 | FLIGHT TYPE WASHING MACHINE | 长龙式洗碗机（过71℃测试） | FLIGHT TYPE， 2100 RACKS/H | 履带式，2100筐/小时 | 1 | MEIKO 迈科 | UPSTER B190P | CHINA 中国 | 4100 | 1020 | 2010 | 350 |  | 46.2
BQ177 | DISH WASHING MACHINE | 通道式洗碗机（过71℃测试） | CONVEYOR TYPE， 200 RACKS/H | 通道式，200筐/小时 | 1 | MEIKO 迈科 | K200C TL | CHINA 中国 | 1550 | 700 | 1400 | 350 |  | 45.23
BQ190 | UPRIGHT REFRIGERATOR | 高身高温雪柜 | 4 DOORS | 四不锈钢门 | 2 | WILLIAMS 威廉士 | HG2T(J)-SEA | CHINA 中国 | 1400 | 824 | 1975 |  | 0.8
BQ200 | FULLY- AUTOMATIC COFFEE MACHINE | 全自动咖啡机(自动上下水) | 2 GRINDER ，1 HOT WATER，1 STEAM WAND，FIX WATER，180CUPS/DAY | 2个豆槽，1个热水出口，1个蒸汽棒，自动上下水，180杯/天 | 2 | PROVIDED BY OWNER/OPERATOR 由业主/营运方提供 | WMF 1500S Classic（上下水型） | GERMANY 德国 | 325 | 590 | 675 | 350 | 2.75
BQ203 | WATER FILTER | 净水器(制冰机） | FOR ITEM BQ204 BQ205 | 用于编号 BQ204 BQ205 | 2 | EVERPURE 爱惠浦 | INSURICE TWIN PF -4FC-S+PFB-002 UV SYSTEM | CHINA 中国 |  |  |  | 350 | 0.1
BQ204 | CUBER ICE MACHINE WITH BIN | 方型制冰机连储冰箱 | 214KG/DAY CUBE ICE,AIR COOLED | 214公斤/日 方冰,风冷 | 1 | MANITOWOC 万利多 | MD0500A-251C+A400VC | CHINA 中国 | 760 | 870 | 1520 | 350 | 1.03
BQ205 | ICE FLAKER MACHINE WITH BIN | 雪花制冰机连储冰箱 | 320KG/DAY FLAKER ICE,AIR COOLED | 320公斤/日 雪花冰,风冷 | 1 | MANITOWOC 万利多 | RFK0620AZ-251+A420VC | CHINA 中国 | 560 | 870 | 1930 | 350 | 1.3
BQ210 | 1-DOOR MOBILE HEATED TROLLEY | 单门宴会保温车 | HOT | 热 | 4 | WILLIAMS 威廉士 | MHC16SS | CHINA 中国 | 807 | 885 | 1768 |  | 2.86
BQ212 | UPRIGHT REFRIGERATOR | 高身高温雪柜 | 4 DOORS | 四不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HG2T(J)-SEA | CHINA 中国 | 1400 | 824 | 1975 |  | 0.8
BQ216 | WATER BOILER | 开水器连滴水盘 | 93 Litre/Hour | 93 公升/小时 | 1 | INSTANT-MATE 捷宝 | WM-80 | CHINA 中国 | 340 | 350 | 650 | 350 |  | 6
BQ220 | WATER FILTER | 净水器(咖啡机） | FOR ITEM BQ200 | 用于编号 BQ200 | 1 | EVERPURE 爱惠浦 | CLARIS GEN 2 HEAD+CLARIS CARTRIDGE L | CHINA 中国 |  |  |  | 350
BQ221 | FULLY- AUTOMATIC COFFEE MACHINE | 全自动咖啡机(自动上下水) | 2 GRINDER ，1 HOT WATER，1 STEAM WAND，FIX WATER，180CUPS/DAY | 2个豆槽，1个热水出口，1个蒸汽棒，自动上下水，180杯/天 | 1 | PROVIDED BY OWNER/OPERATOR 由业主/营运方提供 | WMF 1500S Classic（上下水型） | GERMANY 德国 | 325 | 590 | 675 | 350 | 2.75
L6 PANTRY 六层茶歇备餐间
BQ237 | WATER BOILER | 开水器连滴水盘 | 93 Litre/Hour | 49 公升/小时 | 1 | INSTANT-MATE 捷宝 | WM-60 | CHINA 中国 | 340 | 350 | 650 | 350 |  | 6
BQ240 | UNDER COUNTER GLASS WASH MACHINE | 台下式洗杯机 | 50 RACKS/HR | 50 筐/小时 | 1 | MEIKO 迈科 | UPster U500 | CHINA 中国 | 600 | 600 | 820 | 350 |  | 5.2
BQ243 | UPRIGHT REFRIGERATOR | 高身高温雪柜 | 2 SOLID DOORS | 双不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HG1T(J)-SEA | CHINA 中国 | 737 | 824 | 1975 |  | 0.8
BQ245 | U/C ICE MAKER | 台下制冰机 | 43KG CUBE ICE,AIR COOLED | 43公斤/日方冰,风冷 | 1 | MANITOWOC 万利多 | UDE0080A-251IC | CHINA 中国 | 500 | 570 | 790 | 350 | 0.5
BQ251 | UNDER COUNTER WATER DISPENSER | 台下式开水器 | UNDER COUNTER | 台下式 | 1 | ZIP 智普 | BC160/175G4 | CHINA 中国 | 394 | 464 | 333 | 350 | 2.1
BQ253 | COFFEE MACHINE | 胶囊咖啡机 |  |  | 1 | PROVIDED BY OWNER/OPERATOR 由业主/营运方提供 |  | GERMANY 德国 |  |  |  | 350 | 2.1
L39-51 TYPIC FLOOR PANTRY 楼层服务间
FP017 | GLASS SANITIZER | 杯具消毒柜 | CAPACITY:60L, LOADING: 15kg/LAYER | 容积：60L,载重：15kg/层 | 13 | KANGTING 康庭 | RTP60A-KT3 | CHINA 中国 | 445 | 380 | 600 |  | 0.6
L50 EXECUTIVE LOUNGE PANTRY 行政酒廊备餐间
EX005 | UNDER COUNTER GLASS WASH MACHINE | 台下式洗杯机 | 50 RACKS/HR | 50 筐/小时 | 1 | MEIKO 迈科 | UPster U500 | CHINA 中国 | 600 | 600 | 820 | 350 |  | 5.2
EX007 | 1-DOOR MOBILE HEATED TROLLEY | 单门宴会保温车 | HOT | 热 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | MHC16SS | CHINA 中国 | 807 | 885 | 1768 |  |  | 2.86
EX012 | MICROWAVE OVEN | 微波炉 | ELECTRIC，WALL MOUNTED | 电加热，挂墙 | 1 | PANASONIC 松下 | NE-1753 | JAPAN 日本 | 422 | 508 | 337 |  | 2.78
EX017 | U/C ICE MAKER | 台下制冰机 | 43KG CUBE ICE,AIR COOLED | 43公斤/日方冰,风冷 | 1 | MANITOWOC 万利多 | UDE0080A-251IC | CHINA 中国 | 500 | 570 | 790 | 350 | 0.5
EX018 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 | 1 DOOR | 1门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HE1U(J).DX | CHINA 中国 | 1152 | 770 | 850 |  | 0.6
EX021 | WATER BOILER | 开水器连滴水盘 | 49 Litre/Hour | 49 公升/小时 | 1 | INSTANT-MATE 捷宝 | WM-60 | CHINA 中国 | 340 | 235 | 650 | 350 | 3
EX030 | UPRIGHT REFRIGERATOR | 高身高温雪柜 | 2 DOORS | 双不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HG1T(J)-SEA | CHINA 中国 | 737 | 824 | 1975 |  | 0.8
EX035 | NOODLE MARIE | 嵌入多功能煮面炉 | BUILT-IN | 嵌入式,RCTHW-BASKET煮面斗 | 2 | HATCO 赫高 | RCTHW-6B | CHINA 中国 | 390 | 610 | 298 | 350 | 6
EX040 | DROP-IN INDUCTION WOK | 嵌入式电磁炉 | DROP-IN | 嵌入式 | 1 | MIELE 美诺 | KM7897 C | CHINA 中国 | 680 | 340 | 78 |  | 10.5
EX041 | UNDER BROILER REFRIGERATOR | 炉台雪柜 | 4 DRAWERS，REF | 4 抽屉,高温 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | UBC4_NNX | CHINA 中国 | 1552 | 670 | 546 |  | 0.5
EX044 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 | DRAWER | 抽屉式 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | FOH1U-WX | CHINA 中国 | 1036 | 660 | 750 |  | 1
EX045 | DROP-IN REFRIGERATOR | 嵌入式冰箱 | DROP-IN | 嵌入式 | 1 | MIELE 美诺 | KFNS 37452 iDE C | CHINA 中国 | 560 | 550 | 1772 | 350 | 0.15
EX046 | HOT PLATE | 保温热板 | DROP-IN | 嵌入式 | 2 | HATCO 赫高 | HBGB-4818 | CHINA 中国 | 1260 | 498 | 55 |  | 0.85
EX051 | CONVEYOR TOASTER | 链式多士炉 | CONVEYOR TYPE | 履带式 | 1 | HATCO 赫高 | TM-10H | USA 美国 | 368 | 416 | 387 |  | 2.3
EX052 | UNDER COUNTER WATER DISPENSER | 台下式开水器 | UNDER COUNTER | 台下式 | 1 | ZIP 智普 | BC160/175G4 | CHINA 中国 | 394 | 464 | 333 | 350 | 2.1
EX054 | COFFEE MACHINE | 胶囊咖啡机 |  |  | 1 | PROVIDED BY OWNER/OPERATOR 由业主/营运方提供 |  | GERMANY 德国 |  |  |  | 350 | 2.1
EX056 | UPRAGHT BOTTLE COOLER | 高身饮料柜 |  |  | 1 | WILLIAMS 威廉士 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 650 | 650 | 2000 |  | 2.1
L52 ALL DAY DINING KITCHEN 全日餐厨房
AB011 | WALK-IN FREEZER | 步入式冷藏库 | 1℃ TO 4℃，0.8mm SUS 304，FIRE RATING B1，DOOR WITH BUMPER,DROP-IN INSTALL | 1℃ 至 4℃,双面0.8mm不锈钢，B1防火等级,库门带防撞板，嵌地安装 | 1 | DESMON 迪仕曼 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 2800 | 3100 | 2700 |  | 1
AB012 | EVAPORATOR COIL | 冷凝蒸发器 | INSTALL IN ITEM AB011 WALK-IN COOLER COMPARTMENT，WATER COOLED | 安装於步入式冷藏库 AB011 内，水冷 | 1 | FLEXCOLD 西克 | LOPM042H | CHINA 中国 | 1155 | 470 | 430
AB013 | REFRIGERATION COMPRESSOR | 制冷压缩机组 | WATER COOLED, FOR ITEM AB011 | 水冷，用于编号 AB011 | 1 | FLEXCOLD 西克 | KWZS020M6D | CHINA 中国 | 972 | 400 | 760 | F.A. |  | 3.38
AB014 | WALK-IN COOLER | 步入式冷冻库 | -18℃ TO -22℃，0.8mm SUS 304，FIRE RATING B1，DOOR WITH BUMPER,DROP-IN INSTALL | -18℃ 至 -22℃,双面0.8mm不锈钢，B1防火等级，库门带防撞板，嵌地安装 | 1 | DESMON 迪仕曼 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 2300 | 3100 | 2700 |  | 1
AB015 | EVAPORATOR COIL | 冷凝蒸发器 | INSTALL IN ITEM AB015 WALK-IN COOLER COMPARTMENT，WATER COOLED | 安装於步入式冷藏库 AB015 内，水冷 | 1 | FLEXCOLD 西克 | LOPL031 | CHINA 中国 | 1560 | 470 | 430
AB016 | REFRIGERATION COMPRESSOR | 制冷压缩机组 | WATER COOLED, FOR ITEM AB015 | 水冷，用于编号 AB015 | 1 | FLEXCOLD 西克 | KWZS040L6D | CHINA 中国 | 842 | 320 | 710 | F.A. |  | 2.314
AB032 | DOUBLE STOCK POT STOVE | 单头矮汤炉 | GAS HEATED,WITH SAFETY VALVE | 燃气,带安全制 | 1 | FLAME-MATE 富利 | SPS-2-8F(S) | CHINA 中国 | 1100 | 650 | 500+200
AB034 | 3-DECK CHINESE STEAMING CABINET | 三门蒸柜 | GAS HEATED,ENVIRONMENTAL TYPE | 燃气,环保型 | 1 | FLAME-MATE 富利 | ESC-3HC | CHINA 中国 | 900 | 880 | 1900 | 350 | 0.03
AB035 | CHINESE SINGLE WOK RANGE WITH REAR POT | 中式单头单尾炒炉 | GAS HEATED,QUIET TURBO TYPE,BANQUET STYLE | 燃气,环保静音,宴会式 | 1 | FLAME-MATE 富利 | ECR-1-MF（E）5 | CHINA 中国 | 1200 | 1250 | 810+360 | 350 | 0.25
AB036 | 6 HEADS CLAY POT STOVE | 6头煲仔炉 | GAS HEATED,WITH SAFETY VALVE | 燃气，带安全制 | 1 | FLAME-MATE 富利 | OFR-4-DF(S) | CHINA 中国 | 900 | 900 | 810+150
AB041 | SALAMANDER | 面火炉 | ELE | 电力 | 1 | Electrolux Professional 伊莱克斯 | 283012 | ITALY 意大利 | 600 | 549 | 510 |  |  | 4
AB042 | ELE. fry top smooth+ribbed plate(chrome) | 电力式扒炉(镀铬) | ELE,2/3 SMOOTH 1/3 RIBBED W/CABINET & DOOR | 电力，2/3平1/3坑，连下柜带门 | 1 | Electrolux Professional 伊莱克斯 | 391358+391154 | ITALY 意大利 | 800 | 930 | 850 |  |  | 15
AB043 | 1-TANK FRYER | 单缸炸炉 | ELE，1-TANK，23L | 电力，单缸,23L | 1 | Electrolux Professional 伊莱克斯 | 391337 | ITALY 意大利 | 400 | 930 | 850 |  |  | 18
AB045 | 1-TANK FRYER | 单缸炸炉 | ELE，1-TANK，23L | 电力，单缸,23L | 1 | Electrolux Professional 伊莱克斯 | 391337 | ITALY 意大利 | 400 | 930 | 850 |  |  | 18
AB046 | 1-TANK FRYER | 单缸炸炉 | ELE，1-TANK，23L | 电力，单缸,23L | 1 | Electrolux Professional 伊莱克斯 | 391337 | ITALY 意大利 | 400 | 930 | 850 |  |  | 18
AB051 | COMBI OVEN | 万能蒸烤箱 | 10*GN1/1, ELECTRIC, WITH BOILER | 10*GN1/1, 电力, 带锅炉 | 1 | CONVOTHERM 康富登 | C4ET 10.10 EB DD | CHINA 中国 | 966 | 792 | 1058 | 350 |  | 19.5
AB062 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 | DRAWER | 抽屉 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HO2U(J).XWW | CHINA 中国 | 1370 | 670 | 850 |  | 0.8
AB063 | COUNTER FREEZER | 平台低温雪柜 | DRAWER | 抽屉 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | LO2U(J).WWX | CHINA 中国 | 1370 | 670 | 850 |  | 0.80
AB065 | ELECTRIC RICE COOKER | 电饭煲 | 5LT | 5公升 | 1 | SUNWARE 阳象牌 | SW-5400 | CHINA 中国 | 588 | 466 | 366 |  | 1.7
AB066 | UPRIGHT FREEZER | 高身低温雪柜 | 2 DOORS | 双不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | LG1T(J)SEA | CHINA 中国 | 737 | 824 | 1975 |  | 0.8
AB067 | UPRIGHT REFRIGERATOR | 高身高温雪柜 | 4 DOORS | 四不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HG2T(J)-SEA | CHINA 中国 | 1400 | 824 | 1975 |  | 0.8
AB074 | PICK-UP COUNTER WITH PLATE WARMER | 暖碟柜 |  |  | 1 | FABRICATED 厂制品 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | CHINA 中国 | 1800 | 800 | 850 |  | 3
AB077 | CUBER ICE MACHINE WITH BIN | 方型制冰机连储冰箱 | 214KG/DAY CUBE ICE,AIR COOLED | 214公斤/日 方冰,风冷 | 1 | MANITOWOC 万利多 | MD0500A-251C+A400VC | CHINA 中国 | 760 | 870 | 1520 | 350 | 1.03
AB081 | ICE FLAKER MACHINE WITH BIN | 雪花制冰机连储冰箱 | 320KG/DAY FLAKER ICE,AIR COOLED | 320公斤/日 雪花冰,风冷 | 1 | MANITOWOC 万利多 | RFK0620AZ-251+A420VC | CHINA 中国 | 560 | 870 | 1930 | 350 | 1.3
AB082 | WATER FILTER | 净水器(制冰机） | FOR ITEM BQ204 BQ205 | 用于编号 BQ204 BQ205 | 2 | EVERPURE 爱惠浦 | INSURICE TWIN PF -4FC-S+PFB-002 UV SYSTEM | CHINA 中国 |  |  |  | 350 | 0.1
AB084 | WATER BOILER | 开水器连滴水盘 | 29 Litre/Hour | 29 公升/小时 | 1 | INSTANT-MATE 捷宝 | WM-35-1 | CHINA 中国 | 220 | 438 | 490 | 350 | 2
AB102 | CUBER ICE MACHINE WITH BIN | 方型制冰机连储冰箱 | 214KG/DAY CUBE ICE,AIR COOLED | 214公斤/日 方冰,风冷 | 1 | MANITOWOC 万利多 | MD0500A-251C+A400VC | CHINA 中国 | 760 | 870 | 1520 | 350 | 1
AB103 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 | 2 SOLID DOORS | 双不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HO2U(J).XDD | CHINA 中国 | 1370 | 670 | 850 |  | 0.8
AB106 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 | 2 SOLID DOORS | 双不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HO2U(J).XDD | CHINA 中国 | 1370 | 670 | 850 |  | 0.8
AB107 | KNIFE DISINFECTION CABINET | 刀具消毒柜 | UV SANITIZING, WALL MOUNTED | 紫外线消毒，挂墙安装 | 1 | LEEGO 利高 | KC-500E | CHINA 中国 | 540 | 135 | 645 |  | 0.02
AB111 | WATER FILTER WITH DRINKING WATER FAUCET | 净水器连直饮水龙头 |  |  | 1 | EVERPURE 爱惠浦 | COLDRINK1-7FC + PFB-002 | CHINA 中国 |  |  |  | 350 | 0.1
AB113 | COUNTER FREEZER | 平台低温雪柜 | DRAWER | 抽屉 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | LO2U(J).WWX | CHINA 中国 | 1370 | 670 | 850 |  | 0.80
AB131 | DISH WASHING MACHINE | 通道式洗碗机（过71℃测试） | CONVEYOR TYPE， 200 RACKS/H | 通道式，200筐/小时 | 1 | MEIKO 迈科 | K200C TL | CHINA 中国 | 1550 | 700 | 1400 | 300 |  | 45.23
AB136 | INSECT KILLER | 灭蝇灯 | STICK PAD | 粘捕式 | 1 | HENDERY 亨得利 | WGS-40BN | CHINA 中国 | 650 | 220 | 450 |  | 0.06
AB140 | HOSE REEL | 洗地龙头 | WITH 10M REEL CORD | 连10M长水管 | 1 | T&S 天仕 | B-7132-01 | CHINA 中国 | 182 | 421 | 458 | FA
AB141 | HAND SINK | 洗手星盆 | WITH 1 TOUCH FREE FAUCET, WALL MOUNTED | 连1组电子感应龙头, 挂墙 | 1 | FABRICATED 厂制品 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | CHINA 中国 | 500 | 400 | 850 | 350 | 0.01
L52 ADD OPEN KITCHEN 五十二层全日餐厅展示厨房
AF001 | GLASS STEAM CABINET | 玻璃蒸柜 |  |  | 1 | LEEGO 利高 | CUSTOM MADE 定制 | USA 美国 | 900 | 810 | 1800 |  |  | 15
AF004 | SIM SUM WARMER | 点心保温炉 | ELE | 电力 | 1 | LEEGO 利高 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 750 | 900 | 500 | 350 |  | 6
AF005 | BAIN MARIE | 干湿热汤池 |  |  | 1 | LEEGO 利高 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 600 | 900 | 500 |  |  | 3
AF007 | INDUCTION COOKER | 电磁炉 |  |  | 1 | LEEGO 利高 | TSR-678 | CHINA 中国 | 550 | 500 | 500 |  | 2.4
AF013 | SUSHI DISPLAY | 寿司展示柜 |  |  | 1 | WILLIAMS 威廉士 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 1500 | 350 | 325 |  | 0.5
AF017 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 | 1 SOLID DOORS | 单不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | FOH1U-XD（CUSTEOM MADE | CHINA 中国 | 1549 | 660 | 750 |  | 1
AF020 | ICE WELL | 冰槽 | DROP-IN,L TYPE | 嵌入式,L型 | 2 | FABRICATED 厂制品 |  | CHINA 中国 | 800+450 | 350 | 350 | 50 | 0.5
AF025 | NOODLE BOILER | 电热煮面炉 | ELECTRICAL HEATED,BUILT-IN,W/ U/C CABINET,W/ S/S NOODLE BASKET. | 电加热，嵌入式，带下柜，配面筛, | 1 | LEEGO 利高 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 1200 | 700 | 810 | 350 |  | 9
AF030 | DISPLAY CABINET | 风幕展示柜 |  |  | 1 | WILLIAMS 威廉士 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 1100 | 750 | 900 |  | 1
AF031 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 |  |  | 1 | WILLIAMS 威廉士 | FOH3U-XNNN（CUSTEOM MADE | CHINA 中国 | 2062 | 660 | 750 |  | 0.8
AF035 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 |  |  | 1 | WILLIAMS 威廉士 | FOH2U-NNX（CUSTEOM MADE | CHINA 中国 | 1549 | 660 | 750 |  | 0.8
AF036 | CHINESE WOK | 电磁炒灶 | ELE | 电力 | 2 | LEEGO 利高 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 800 | 900 | 710 | 350 |  | 36
AF040 | ELE 4 BURNERS | 电磁四头炉 | ELE， | 电力,双侧控制 | 1 | LEEGO 利高 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 800 | 900 | 710 |  |  | 20
AF043 | HOT PLATE | 保温热板 | DROP-IN, BLACK TEMPERED GLASS PANEL，NO STAINLESS STEEL FRAME | 嵌入式，黑色钢化玻璃面，没有不锈钢边框 | 1 | HATCO 赫高 | HBGBHC-4818 | CHINA 中国 | 1241 | 480 | 57 |  | 0.85
AF045 | ICE WELL | 冰槽 | DROP-IN | 嵌入式 | 1 | FABRICATED 厂制品 |  | CHINA 中国 | 800 | 500 | 350 | 50 | 0.5
AF051 | COLD DISH CABINET | 展示风幕柜 |  |  | 1 | WILLIAMS 威廉士 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 1100 | 800 | 900 |  | 1
AF061 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 |  | 双不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | FOH2U-NNX（CUSTEOM MADE | CHINA 中国 | 1549 | 660 | 750 |  | 0.8
AF062 | COMBI OVEN WITH HOOD | 万能蒸烤箱带冷凝烟罩 | 10*GN1/1, ELECTRIC, WITH BOILER | 10*GN1/1, 电力, 带锅炉 | 1 | CONVOTHERM 康富登 | C4ET 10.10 EB DD | CHINA 中国 | 966 | 792 | 1058 | 350 |  | 19.5
AF064 | INDUCTION WOK | 电磁炉 | DOUBLE FURNACE HEAD | 双头,双侧控制 | 1 | Electrolux Professional 伊莱克斯 | CUSTOM MADE 定制 | ITALY 意大利 | 800 | 750 | 850 |  |  | 20
AF065 | 1-TANK FRYER | 单缸炸炉 | ELE，1-TANK，23L | 电力，单缸,23L | 1 | Electrolux Professional 伊莱克斯 | 391337 | ITALY 意大利 | 400 | 750 | 850 |  |  | 18
AF067 | ELE. GRILL | 电力烧烤炉 | ELE,RIBBED W/CABINET & DOOR | 电力，坑，连下柜带门 | 1 | Electrolux Professional 伊莱克斯 | 391408+391154 | ITALY 意大利 | 800 | 750 | 850 |  |  | 15
AF072 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 |  | 双不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | FOH2U-NNX（CUSTEOM MADE | CHINA 中国 | 1549 | 660 | 750 |  | 0.8
AF074 | HOT PLATE | 保温热板 | DROP-IN, BLACK TEMPERED GLASS PANEL，NO STAINLESS STEEL FRAME | 嵌入式，黑色钢化玻璃面，没有不锈钢边框 | 1 | HATCO 赫高 | HBGBHC-4818 | CHINA 中国 | 1241 | 480 | 57 |  | 0.85
AF082 | WATER FILTER WITH DRINKING WATER FAUCET | 净水器连直饮水龙头 |  |  | 1 | EVERPURE 爱惠浦 | COLDRINK1-7FC + PFB-002 | CHINA 中国 |  |  |  | 350 | 0.1
AF083 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 |  |  | 1 | WILLIAMS 威廉士 | FOH1U-NNX（CUSTEOM MADE | CHINA 中国 | 1036 | 660 | 750 |  | 0.8
AF084 | CONVECTION ATOLL OVEN | 热风烤箱 |  |  | 1 | KOLB 高比 | K03-8610EFHRK-R | CHINA 中国 | 840 | 905 | 1780 |  |  | 18
AF085 | COFFEE MACHINE | 胶囊咖啡机 |  |  | 1 | NESPRESSO 雀巢 | AGUILA 220 | CHINA 中国 | 650 | 613 | 632 | FROM #SP161 |  | 5
AF091 | UNDER COUNTER WATER DISPENSER | 台下式开水器 | UNDER COUNTER | 台下式 | 1 | ZIP 智普 | BC160/175G4 | CHINA 中国 | 394 | 464 | 333 | 350 | 2.1
AF096 | CONVEYOR TOASTER | 链式多士炉 | CONVEYOR TYPE | 履带式 | 1 | HATCO 赫高 | TM-10H | USA 美国 | 368 | 416 | 387 |  | 2.3
AF102 | BOTTLE COOLER | 饮料柜 |  |  | 1 | WILLIAMS 威廉士 | BC1SS-U | CHINA 中国 | 600 | 530 | 800 |  | 0.44
AF103 | UPRAGHT BOTTLE COOLER | 高身饮料柜 |  |  | 1 | WILLIAMS 威廉士 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 1500 | 550 | 1800 |  | 1
AF104 | CAKE DISPLAY CABINET | 蛋糕展示柜 |  |  | 1 | WILLIAMS 威廉士 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 1600 | 800 | 1600 |  | 1.2
AF105 | ICE CREAM DISPLAY | 嵌入式冰淇凌展示柜 |  |  | 1 | WILLIAMS 威廉士 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 1215 | 800 | 1600
AF107 | WATER FILTER | 净水器(直饮水) |  |  | 1 | EVERPURE 爱惠浦 | COLDRINK1-7FC + PFB-002 | CHINA 中国 |  |  |  | 350 | 0.1
AF108 | CREPE MACHINE | 班戟炉 |  |  | 1 | ROLLER GRILL 乐侨 | CSE 350 | FRANCE 法国 | 450 | 480 | 240 |  | 3
AF111 | WAFFLE MACHINE | 华夫炉 |  |  | 1 | ROLLER GRILL 乐侨 | GES 70 | FRANCE 法国 | 305 | 440 | 230 |  | 1.6
AF112 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 |  |  | 1 | WILLIAMS 威廉士 | FOH2U-NNX（CUSTEOM MADE | CHINA 中国 | 1549 | 660 | 750 |  | 0.8
L52 LOBBY BAR 五十二层大堂吧吧台
LB003 | MICROWAVE OVEN | 微波炉 | ELECTRIC，WALL MOUNTED | 电加热，挂墙 | 1 | PANASONIC 松下 | NE-1753 | JAPAN 日本 | 422 | 508 | 337 |  | 2.78
LB004 | COFFEE MACHINE | 胶囊咖啡机 |  |  | 1 | NESPRESSO 雀巢 | AGUILA 220 | GERMANY 德国 | 650 | 620 | 630 | 350 |  | 3.8
LB006 | TOASTER | 烤面包机 |  |  | 1 | HATCO 赫高 | TPT-230R-4 | CHINA 中国 | 375 | 328 | 234 |  | 2.4
LB007 | WATER FILTER | 净水器（咖啡机+开水器+制冰机） | FOR ITEM LB004+LB012+LB011 | 用于编号 LB004+LB012+LB011 | 3 | EVERPURE 爱惠浦 | CLARIS GEN 2 HEAD+CLARIS CARTRIDGE L | CHINA 中国
LB011 | U/C ICE MAKER | 台下制冰机 | 43KG CUBE ICE,AIR COOLED | 43公斤/日方冰,风冷 | 1 | MANITOWOC 万利多 | UDE0080A-251IC | CHINA 中国 | 500 | 570 | 790 | 350 | 0.43
LB012 | WATER BOILER | 开水器连滴水盘 | 49 Litre/Hour | 49 公升/小时 | 1 | INSTANT-MATE 捷宝 | WM-60 | CHINA 中国 | 340 | 350 | 650 | 350 | 2.85
LB016 | UNDER COUNTER GLASS WASH MACHINE | 台下式洗杯机 | 50 RACKS/HR | 50 筐/小时 | 1 | MEIKO 迈科 | UPster U500 | CHINA 中国 | 600 | 600 | 820 | 350 |  | 5.2
LB025 | INSULATED FOOD WARMER | 食品保温箱 |  |  | 2 | SICO 西科 | 3918-600-BLN | CHINA 中国 | 385 | 390 | 485 |  | 0.3
LB026 | UPRIGHT REFRIGERATOR | 高身高温雪柜 | 2 SOLID DOORS | 双不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HG1T(J)-SEA | CHINA 中国 | 737 | 824 | 1975 |  | 0.8
LB027 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 | 2-DOOR COUNTER REFRIGERATOR | 双门平台高温雪柜 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | FOH2U-DDX（CUSTEOM MADE | CHINA 中国 | 1549 | 660 | 750 |  | 1
LB031 | CITRUS JUICER | 榨橙机 | COUNTER TOP | 台上型 | 1 | SANTOS 山度士 | #11 | FRANCE 法国 | 230 | 300 | 350 |  | 0.2
LB032 | PROFESSIONAL CENTRIFUGAL JUICE EXTRACTOR | 万用榨汁机 | COUNTER TOP | 台上型 | 1 | SANTOS 山度士 | #68 | FRANCE 法国 | 320 | 480 | 580 |  | 1.3
LB035 | COFFEE GRINDER | 咖啡磨豆机 | COUNTER TOP,AUTOMATIC STOP | 台式,自动停止 | 2 | LA CIMBALI | TOUCH&MATCH | ITALY 意大利 | 260 | 340 | 145 |  | 0.31
LB037 | 3 GROUP AUTOMATIC COMMERCIAL ESPRESSO MACHINE | 半自动咖啡机 |  |  | 1 | LA CIMBALI | M39 DT/3 | ITALY 意大利 | 1055 | 570 | 597 | 350 |  | 7.5
LB040 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 | 2-DOOR COUNTER REFRIGERATOR | 双门平台高温雪柜 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | FOH2U-XDD（CUSTEOM MADE | CHINA 中国 | 1549 | 660 | 750 |  | 1
LB041 | BOTTLE COOLER | 饮料柜 |  |  | 1 | WILLIAMS 威廉士 | BC2SS-U | CHINA 中国 | 900 | 530 | 800 |  | 0.44
LB042 | WATER FILTER | 净水器(开水器） | FOR ITEM LB043 | 用于编号 LB043 | 1 | EVERPURE 爱惠浦 | INSURICE TWIN PF -4FC-S | CHINA 中国 |  |  |  | 350
LB043 | UNDER COUNTER WATER DISPENSER | 台下式开水器 | UNDER COUNTER | 台下式 | 1 | ZIP 智普 | BC160/175G4 | CHINA 中国 | 394 | 464 | 333 | 350 | 2.1
LB046 | COCKTAIL STATION | 台下式工作柜连单星盆 | WITH 3*1/9 GN PAN, ICE CHEST & SPEED RAIL,2 DOORS | 带3个1/9GN份盘及一储冰槽，带酒樽，双门 | 1 | FABRICATED 厂制品 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | CHINA 中国 | 1300 | 700 | 750 | 350
LB047 | BAR BLENDER | 酒吧搅拌机 |  |  | 1 | HAMILTON BEACH | HBB255S-CN | USA 美国 | 165 | 203 | 394 |  | 0.45
LB050 | CAKE DISPLAY CABINET | 蛋糕展示柜 |  |  | 1 | WILLIAMS 威廉士 | CAKE-U-1800-HG | CHINA 中国 | 1800 | 850 | 1100 |  | 1.2
L53 CHINESE KITCHEN 五十三层中餐厅厨房
CN004 | WALK-IN COOLER | 步入式冷藏库 | 2℃ TO 10℃，0.8mm SUS 304，FIRE RATING B1，DOOR WITH BUMPER,DROP-IN INSTALL | 2℃ 至 10℃,双面0.8mm不锈钢，B1防火等级,库门带防撞板，嵌地安装 | 1 | DESMON 迪仕曼 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 2770 | 2800 | 2700 | 100 | 1
CN005 | EVAPORATOR COIL | 冷凝蒸发器 | INSTALL IN ITEM CN004 WALK-IN COOLER COMPARTMENT，WATER COOLED | 安装於步入式冷藏库 CN004 内，水冷 | 1 | FLEXCOLD 西克 | LOPM042H | CHINA 中国 | 1155 | 470 | 430
CN006 | REFRIGERATION COMPRESSOR | 制冷压缩机组 | WATER COOLED, FOR ITEM CN004 | 水冷，用于编号 CN004 | 1 | FLEXCOLD 西克 | KWZS020M6D | CHINA 中国 | 842 | 320 | 710 | F.A. |  | 2.314
CN010 | WALK-IN FREEZER | 步入式冷冻库 | -18℃ TO -22℃，0.8mm SUS 304，FIRE RATING B1，DOOR WITH BUMPER,DROP-IN INSTALL | -18℃ 至 -22℃,双面0.8mm不锈钢，B1防火等级，库门带防撞板，嵌地安装 | 1 | DESMON 迪仕曼 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 4400 | 2000 | 2700 | 100 | 1
CN011 | EVAPORATOR COIL | 冷凝蒸发器 | INSTALL IN ITEM CN010 WALK-IN COOLER COMPARTMENT，WATER COOLED | 安装於步入式冷藏库 CN010 内，水冷 | 1 | FLEXCOLD 西克 | LOPM042H | CHINA 中国 | 1155 | 470 | 430
CN012 | REFRIGERATION COMPRESSOR | 制冷压缩机组 | WATER COOLED, FOR ITEM CN010 | 水冷，用于编号 CN010 | 1 | FLEXCOLD 西克 | KWZS020M6D | CHINA 中国 | 842 | 320 | 710 | F.A. |  | 2.314
CN022 | UPRIGHT FREEZER | 高身低温雪柜 | 2 DOORS | 双不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | LG1T(J)SEA | CHINA 中国 | 737 | 824 | 1975 |  | 0.8
CN023 | UPRIGHT REFRIGERATOR | 高身高温雪柜 | 2 SOLID DOORS | 双不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HG1T(J)-SEA | CHINA 中国 | 737 | 824 | 1975 |  | 0.8
CN027 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 | 1 DOOR | 1门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HE1U(J).DX | CHINA 中国 | 1152 | 770 | 850 |  | 0.6
CN032 | PRESS MIXER | 压面机 |  |  | 1 | THUNDERBIRD | TBD-223 | CHINA 中国 | 640 | 680 | 1600 |  |  | 1.13
CN033 | PLANETARY MIXER | 搅拌机 | 40L | 40L | 1 | KOLB 高比 | K31-0401AB4 | CHINA 中国 | 650 | 630 | 1110 |  | 1.2
CN055 | DECK OVEN WITH PROOFER | 焗饼炉连下醒发箱 | ELE | 电力 | 1 | LEEGO 利高 | RN-2109E*2+PR-2109EE | CHINA 中国 | 820 | 870 | 1735 |  |  | 5*2+2.7
CN056 | STEAM POT | 双头蒸炉 | ELE | 电力 | 1 | LEEGO 利高 | MC-28K | CHINA 中国 | 1500 | 900 | 810 | 350 |  | 54
CN061 | 3-DECK CHINESE STEAMING CABINET | 三门蒸柜 | GAS HEATED,ENVIRONMENTAL TYPE | 燃气,环保型 | 2 | FLAME-MATE 富利 | ESC-3HC | CHINA 中国 | 900 | 880 | 1900 | 350 | 0.03
CN062 | UPRIGHT CABINET | 高身储物柜 | LOCKABLE 4 SLIDING DOORS | 带锁4移门 | 2 | FABRICATED 厂制品 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | CHINA 中国 | 1200 | 600 | 1950
CN063 | PICK-UP COUNTER WITH PLATE WARMER | 暖碟柜 | PASS-THROUGHT | 双通 | 6 | FABRICATED 厂制品 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | CHINA 中国 | 1850 | 800 | 850 |  | 3
CN071 | COMBI OVEN | 万能蒸烤箱 | 10*GN1/1, ELECTRIC, WITH BOILER | 10*GN1/1, 电力, 带锅炉 | 1 | CONVOTHERM 康富登 | C4ET 10.10 EB DD | CHINA 中国 | 966 | 792 | 1058 | 350 |  | 38.9
CN073 | 6 HEADS CLAY POT STOVE | 6头煲仔炉 | GAS HEATED,WITH SAFETY VALVE | 燃气，带安全制 | 1 | FLAME-MATE 富利 | OFR-4-BF(S) | CHINA 中国 | 1200 | 900 | 810
CN075 | CHINESE DOUBLE WOK RANGE WITH REAR POT | 中式双头双尾炒炉 | GAS HEATED,QUIET TURBO TYPE,BANQUET STYLE | 燃气,环保静音,宴会式 | 3 | FLAME-MATE 富利 | ECR-2-MF（E）5 | CHINA 中国 | 2200 | 1250 | 810+360 | 350 | 0.5
CN076 | CHINESE SINGLE WOK RANGE WITH REAR POT | 中式单头单尾炒炉 | GAS HEATED,QUIET TURBO TYPE,BANQUET STYLE | 燃气,环保静音,宴会式 | 1 | FLAME-MATE 富利 | ECR-1-MF（E）5 | CHINA 中国 | 1200 | 1250 | 810+360 | 350 | 0.25
CN082 | DOUBLE STOCK POT STOVE | 双头矮汤炉 | GAS HEATED,WITH SAFETY VALVE | 燃气,带安全制 | 1 | FLAME-MATE 富利 | SPS-2-8F(S) | CHINA 中国 | 1100 | 650 | 500+200
CN085 | UPRIGHT REFRIGERATOR | 高身高温雪柜 | 2 SOLID DOORS | 双不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HG1T(J)-SEA | CHINA 中国 | 737 | 824 | 1975 |  | 0.8
CN095 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 | 2-DOOR COUNTER REFRIGERATOR | 双门平台高温雪柜 | 3 | WILLIAMS 威廉士 | HE2U(J).XNN+HE2U(J).NNX | CHINA 中国 | 1765 | 770 | 850 |  | 0.8
CN105 | PICK-UP COUNTER WITH PLATE WARMER | 暖碟柜 | PASS-THROUGHT | 双通 | 1 | FABRICATED 厂制品 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | CHINA 中国 | 1760 | 760 | 850 |  | 3
CN110 | ELECTRIC RICE COOKER | 电饭煲 | 5LT | 5公升 | 1 | SUNWARE 阳象牌 | SW-5400 | CHINA 中国 | 432 | 432 | 320 |  | 1.65
CN112 | TOWEL WARMER | 冷热毛巾柜 | 15L, 40 TOWELS, SIDE OPENING | 15L,40条毛巾,侧开门 | 1 | KANGDA 康达 | KD-20SL | CHINA 中国 | 450 | 340 | 330 |  | 0.18
CN117 | CUBER ICE MACHINE WITH BIN | 方型制冰机连储冰箱 | 214KG/DAY CUBE ICE,AIR COOLED | 214公斤/日 方冰,风冷 | 1 | MANITOWOC 万利多 | MD0500A-251C+A400VC | CHINA 中国 | 760 | 870 | 1520 | 350 | 1.03
CN120 | WATER FILTER | 净水器(制冰机） | FOR ITEM CN117 | 用于编号 CN117 | 1 | EVERPURE 爱惠浦 | INSURICE TWIN PF -4FC-S+PFB-002 UV SYSTEM | CHINA 中国 |  |  |  | 350 | 0.1
CN137 | MICROWAVE OVEN | 微波炉 | ELECTRIC，WALL MOUNTED | 电加热，挂墙 | 1 | PANASONIC 松下 | NE-1753 | JAPAN 日本 | 422 | 508 | 337 |  | 2.78
CN142 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 | 2 SOLID DOORS | 双不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HE2U(J).DDX | CHINA 中国 | 1765 | 770 | 850 |  | 0.8
CN146 | UPRIGHT REFRIGERATOR | 高身高温雪柜 | 4 DOORS | 四不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HG2T(J)-SEA | CHINA 中国 | 1400 | 824 | 1975 |  | 0.8
CN152 | WATER FILTER WITH DRINKING WATER FAUCET | 净水器连直饮水龙头 |  |  | 1 | EVERPURE 爱惠浦 | COLDRINK1-7FC + PFB-002 | CHINA 中国 |  |  |  | 350 | 0.1
CN161 | BAIN MARIE | 台式保温汤池 | DESK TOP | 座台式 | 1 | FABRICATED 厂制品 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | CHINA 中国 | 600 | 380 | 350
CN164 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 | 2-DOOR COUNTER REFRIGERATOR | 双门平台高温雪柜 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | HE2U(J).DDX | CHINA 中国 | 1765 | 770 | 850 |  | 0.8
L53 BBQ 五十三层烧腊间
BB001 | UPRIGHT REFRIGERATOR WITH 3 DOORS | 三门挂猪冷藏柜 | 3 SOLID DOORS | 三不锈钢门 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | MG2T(J) (CUSTOM MADE) | CHINA 中国 | 1400 | 824 | 1975 |  | 1.20
BB003 | HAND SINK | 洗手星盆 | WITH 1 TOUCH FREE FAUCET, WALL MOUNTED | 连1组电子感应龙头, 挂墙 | 1 | FABRICATED 厂制品 | STAINLESS STEEL 不锈钢 | CHINA 中国 | 500 | 400 | 850 | 350 | 0.01
BB020 | PIG ROASTER | 烧猪炉 | GAS HEATED,WITH SAFETY VALVE | 燃气,带安全制 | 1 | FLAME-MATE 富利 | CPR-096WF | CHINA 中国 | 620 | 900 | 600
BB022 | DUCK OVEN | 烤鸭炉 | GAS HEATED,DOUBLE INSULATON LAYER | 燃气,双层隔热外壳 | 1 | FLAME-MATE 富利 | CDR-9DF | CHINA 中国 | Ø910 |  | 1500
BB023 | DOUBLE STOCK POT STOVE | 双头矮汤炉 | GAS HEATED,WITH SAFETY VALVE | 燃气,带安全制 | 1 | FLAME-MATE 富利 | SPS-2-8F(S) | CHINA 中国 | 1100 | 650 | 500+200
BB024 | POT & KETTLE FILLER | 汤锅注水龙头 | WALL MOUNTED | 挂墙安装 | 1 | T&S 天仕 | B-0592 | CHINA 中国 | 80 | 523 | 194 | 1100
L53 CHINESE VIP ROOM PANTRY 五十三层中餐包房备餐
CP002 | BOTTLE COOLER | 饮料柜 |  |  | 1 | WILLIAMS 威廉士 | BC1SS-U | CHINA 中国 | 600 | 530 | 800 |  | 0.44
CP004 | TOWEL WARMER | 冷热毛巾柜 | 15L, 40 TOWELS, SIDE OPENING | 15L,40条毛巾,侧开门 | 1 | KANGDA 康达 | KD-8BSL | CHINA 中国 | 330 | 340 | 280 |  | 0.18
CP006 | WATER BOILER | 开水器连滴水盘 | 29 Litre/Hour | 29 公升/小时 | 1 | INSTANT-MATE 捷宝 | WM-35-1 | CHINA 中国 | 220 | 438 | 490 | 350 | 2
CP013 | TOWEL WARMER | 冷热毛巾柜 | 15L, 40 TOWELS, SIDE OPENING | 15L,40条毛巾,侧开门 | 1 | KANGDA 康达 | KD-8BSL | CHINA 中国 | 330 | 340 | 280 |  | 0.18
CP014 | WATER BOILER | 开水器连滴水盘 | 29 Litre/Hour | 29 公升/小时 | 1 | INSTANT-MATE 捷宝 | WM-35-1 | CHINA 中国 | 220 | 438 | 490 | 350 | 2
CP022 | TOWEL WARMER | 冷热毛巾柜 | 15L, 40 TOWELS, SIDE OPENING | 15L,40条毛巾,侧开门 | 1 | KANGDA 康达 | KD-8BSL | CHINA 中国 | 330 | 340 | 280 |  | 0.18
CP023 | WATER BOILER | 开水器连滴水盘 | 29 Litre/Hour | 29 公升/小时 | 1 | INSTANT-MATE 捷宝 | WM-35-1 | CHINA 中国 | 220 | 438 | 490 | 350 | 2
CP034 | WATER BOILER | 开水器连滴水盘 | 29 Litre/Hour | 29 公升/小时 | 1 | INSTANT-MATE 捷宝 | WM-35-1 | CHINA 中国 | 220 | 438 | 490 | 350 | 2
CP036 | TOWEL WARMER | 冷热毛巾柜 | 15L, 40 TOWELS, SIDE OPENING | 15L,40条毛巾,侧开门 | 1 | KANGDA 康达 | KD-8BSL | CHINA 中国 | 330 | 340 | 280 |  | 0.18
CP040 | BOTTLE COOLER | 饮料柜 |  |  | 1 | WILLIAMS 威廉士 | BC1SS-U | CHINA 中国 | 600 | 530 | 800 |  | 0.44
CP045 | TOWEL WARMER | 冷热毛巾柜 | 15L, 40 TOWELS, SIDE OPENING | 15L,40条毛巾,侧开门 | 1 | KANGDA 康达 | KD-8BSL | CHINA 中国 | 330 | 340 | 280 |  | 0.18
CP051 | BOTTLE COOLER | 饮料柜 |  |  | 1 | WILLIAMS 威廉士 | BC1SS-U | CHINA 中国 | 600 | 530 | 800 |  | 0.44
CP052 | TOWEL WARMER | 冷热毛巾柜 | 15L, 40 TOWELS, SIDE OPENING | 15L,40条毛巾,侧开门 | 1 | KANGDA 康达 | KD-8BSL | CHINA 中国 | 330 | 340 | 280 |  | 0.18
CP053 | WATER BOILER | 开水器连滴水盘 | 29 Litre/Hour | 29 公升/小时 | 1 | INSTANT-MATE 捷宝 | WM-35-1 | CHINA 中国 | 220 | 438 | 490 | 350 | 2
L53 BEVERAGE BAR 五十三层饮料吧
CP060 | BEVERAGE DISPLAY CABINET | 饮料展示柜 |  |  | 1 | WILLIAMS 威廉士 | CUSTOM MADE 定制 | CHINA 中国 | 650 | 650 | 1850
CP063 | CITRUS JUICER | 榨橙机 | COUNTER TOP | 台上型 | 1 | SANTOS 山度士 | #11 | FRANCE 法国 | 230 | 300 | 350 |  | 0.2
CP064 | PROFESSIONAL CENTRIFUGAL JUICE EXTRACTOR | 万用榨汁机 | COUNTER TOP | 台上型 | 1 | SANTOS 山度士 | #68 | FRANCE 法国 | 320 | 480 | 580 |  | 1.3
CP067 | COFFEE MACHINE | 胶囊咖啡机 |  |  | 1 | NESPRESSO 雀巢 | AGUILA 220 | CHINA 中国 | 650 | 613 | 632 | FROM #SP161 |  | 5
CP070 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 | 2 DRAWER | 2抽屉 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | FOH1U.DX | CHINA 中国 | 1036 | 660 | 750 |  | 1
CP072 | WATER FILTER WITH DRINKING WATER FAUCET | 净水器连直饮水龙头 |  |  | 1 | EVERPURE 爱惠浦 | COLDRINK1-7FC + PFB-002 | CHINA 中国 |  |  |  | 350 | 0.1
CP074 | UNDER COUNTER WATER DISPENSER | 台下式开水器 | UNDER COUNTER | 台下式 | 1 | ZIP 智普 | BC160/175G4 | CHINA 中国 | 394 | 464 | 333 | 350 | 2.1
CP078 | COUNTER REFRIGERATOR | 平台高温雪柜 | 4 DRAWER | 4抽屉 | 1 | WILLIAMS 威廉士 | FOH2U.XDD | CHINA 中国 | 1549 | 660 | 750 |  | 1